2

	[image: image2.png]




	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Анжеро-Судженский городской округ

Администрация Анжеро-Судженского городского округа



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от «
	24
	»
	июня
	20
	26
	г.
	№
	   448
	

	


Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2027 году
В соответствии с частью 11 пункта 1 и пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ», утвержденным решением Анжеро-Судженского городского Совета народных депутатов от 31.10.2011 № 734:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

3.  Отделу информационных технологий администрации Анжеро-Судженского городского округа разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.anzhero.ru.

[image: image1.jpg]


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства).

Глава городского округа                                                                     Д.В. Ажичаков

СПРАВКА

согласования к проекту распоряжения, постановления, решения

администрации Анжеро-Судженского городского округа
По вопросу Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2027 году

	Должность
	ФИО
	Подпись
	Дата

	Первый заместитель главы городского округа
	Е.А.Жогаль
	
	

	Заместитель главы городского округа-руководитель аппарата
	Т.Н. Петрова
	
	

	Зам. главы городского округа
	Е.П.Полканова
	
	

	Зам. главы городского округа
	Э.Р.Хамидулин
	
	

	Зам. главы городского округа- начальник управления
	О.Ю.Ананьин
	
	

	И.о. зам. главы городского округа
	И.В.Чемякин
	
	

	Руководители управлений, отделов, комитетов:
	
	
	

	Начальник отдела орг. и кадровой работы
	Л.З. Желтобрюхова
	
	

	Начальник отдела бухгалтерского учета
	Е.В. Кищак
	
	

	Председатель КУМИ
	А.Э. Пинигина
	
	

	Прокуратура города
	
	
	

	Нач. финансового управления
	Е.Н. Зачиняева
	
	

	Нач. правового управления
	М.Г. Чемякина
	
	

	Нач. отдела делопроизводства
	И.А.Цветкова
	
	



КУМИ Клымюк О.С. 61550       

   (отдел, управление)

____________________

Утвержден

постановлением администрации

Анжеро-Судженского городского округа

от «24» июня 2026г. №  448

Перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых

планируется заключение концессионного соглашения

	№ п/п
	наименование объекта учета
	адрес (местоположение) объекта учета 
	кадастровый номер объекта учета 
	год постройки
	площадь, кв.м.
	протяженность, м.
	диаметр, мм.
	регистрация права муниципальной собственности

	1
	Теплосети
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Восточный район, 1 микрорайон, дом 18
	42:20:0102019:137
	2010
	 
	473
	159, 219, 273,100
	№ 42-42-10/036/2010-440 от 27.12.2010

	2
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Мира 9
	42:20:0101048:150
	1992
	 
	28
	80
	№ 42-42-10/003/2011-175 от 01.03.2011

	3
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Парковая 3
	42:20:0101056:60
	1993
	 
	9
	50
	№ 42-42-10/015/2011-061 от 21.06.2011

	4
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Шахтовая 8
	42:20:0102034:554
	1977
	 
	9
	50
	№ 42-42-10/015/2011-133 от 28.06.2011

	5
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Парковая 1
	42:20:0101056:59
	1990
	 
	7
	89
	№ 42-42-10/015/2011-129 от 28.06.2011

	6
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Мира 3
	42:20:0101048:151
	1992
	 
	16
	80
	№ 42-42-10/003/2011-136 от 15.02.2011

	7
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая 8
	42:20:0101047:326
	1984
	 
	7
	50
	№ 42-42-10/015/2011-050 от 21.06.2011

	8
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Победы 2
	42:20:0101047:321
	1986
	 
	2
	80
	№ 42-42-10/015/2011-058 от 21.06.2011

	9
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Победы 3
	42:20:0101047:314
	1986
	 
	91
	80
	№ 42-42-10/015/2011-059 от 21.06.2011

	10
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Мира 8
	42:20:0101047:325
	1992
	 
	11
	80
	№ 42-42-10/003/2011-180 от 01.03.2011

	11
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 6
	42:20:0101047:324
	1992
	 
	27
	80
	№ 42-42-10/003/2011-135 от 15.02.2011

	12
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 16
	42:20:0101047:320
	1992
	 
	50
	100
	№ 42-42-10/015/2011-066 от 21.06.2011

	13
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 7а
	42:20:0101048:149
	1992
	 
	16
	100
	№ 42-42-10/003/2011-176 от 01.03.2011

	14
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 5
	42:20:0101048:147
	1992
	 
	7
	100
	№ 42-42-10/003/2011-133 от 15.02.2011

	15
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 10
	42:20:0101047:317
	1992
	 
	27
	100
	№ 42-42-10/015/2011-095 от 22.06.2011

	16
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Победы 4
	42:20:0101047:322
	1976
	 
	122
	100
	№ 42-42-10/015/2011-057 от 21.06.2011

	17
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 1
	42:20:0101048:153
	1992
	 
	28
	80
	№ 42-42-10/003/2011-134 от 15.02.2011

	18
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Победы 1
	42:20:0101047:316
	1986
	 
	26
	80
	№ 42-42-10/015/2011-106 от 22.06.2011

	19
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 14
	42:20:0101047:313
	1992
	 
	18
	80
	№ 42-42-10/015/2011-039 от 21.06.2011

	20
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 1в
	42:20:0101048:148
	1992
	 
	28
	100
	№ 42-42-10/015/2011-128 от 28.06.2011

	21
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 1б
	42:20:0101048:152
	1992
	 
	9
	50
	№ 42-42-10/015/2011-041 от 21.06.2011

	22
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 18
	42:20:0101047:323
	1992
	 
	46
	80
	№ 42-42-10/015/2011-040 от 21.06.2011

	23
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пер. Фасадный 2
	42:20:0101047:315
	1971
	 
	57
	100
	№ 42-42-10/015/2011-036 от 21.06.2011

	24
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая 15
	42:20:0101047:291
	1984
	 
	10
	50
	№ 42-42-10/015/2011-035 от 21.06.2011

	25
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая 16
	42:20:0101047:318
	1984
	 
	13
	50
	№ 42-42-10/015/2011-034 от 21.06.2011

	26
	Тепловая сеть (магистраль)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТК-19 по ул. Крылова, 13 до ТК-23 по ул. К.Маркса, 12
	42:20:0101019:155
	1998, 1995, 1992
	 
	568
	200, 80, 100, 150 
	№ 42-42-10/003/2011-332 от 14.03.2011

	27
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 12
	42:20:0101047:319
	1992
	 
	29
	100
	№ 42-42-10/015/2011-101 от 22.06.2011

	28
	Тепловая сеть (магистраль)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТВ-22,2 в районе ул. Юбилейная до ТВ-23 в районе ул. Радищева
	42:20:0000000:178
	2000
	 
	1292
	159, 300
	№ 42-42-10/015/2011-185 от 27.06.2011

	29
	Наземная тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 1 по ул. Тульской 9, до ТК-24
	42:20:0000000:173
	1999
	 
	824
	200
	№ 42-42-10/010/2011-286 от 06.06.2011

	30
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 2 до дома 24а по ул. Междуреченская и до дома 18 по ул. Мира
	42:20:0000000:192
	1999
	 
	1489
	50, 100, 200
	№ 42-42-10/015/2011-189 от 27.06.2011

	31
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТК-14 до ТВ-22.3 с отпайками к д. 10, 11, 12, 13, 14, 15 по ул. Тепличная, от ТВ-22.2 до ТВ-22.3, от ТВ-22.3 до ТВ-19 с отпайками к домам 1, 2, по ул. Юбилейная, к д. 7, 10 по ул. Звеньевая
	42:18:0114006:231
	1992
	 
	900
	100
	№ 42-42-10/015/2011-191 от 27.06.2011

	32
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТВ-25,2 в районе пер. Химический 3-й до ТК-24,1 в районе ул. Крестьянская, от ТК-24 в 102 метрах от ТК-24,1 до ТВ-33 в районе пер. Крестьянского, до ТК-28 в районе ул. Карьерная с отпайками
	42:20:0000000:182
	1999
	 
	2065
	250
	№ 42-42-10/015/2011-186 от 27.06.2011

	33
	Тепловые сети
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной по ул. Станционная
	42:20:0103015:134
	1998
	 
	542
	159
	№ 42-42-10/015/2011-193 от 27.06.2011

	34
	Тепловые сети
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной по ул. Просвещения
	42:20:0103040:499
	1973
	 
	161
	89
	№ 42-42-10/015/2011-192 от 27.06.2011

	35
	Тепловые сети (магистраль)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТК1 по ул. Крылова (р-н дома 14) до ТК8 по ул. Крылова (р-н дома 29)
	42:20:0000000:177
	1999, 1990, 1985, 1989, 1998
	 
	1213
	300, 80, 50, 150, 100, 200
	№ 42-42-10/015/2011-187 от 27.06.2011

	36
	Тепловые сети
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной 20 по ул. крайняя, ул. Магаданская, пер. Путейский, пер. Асиновский, пер. У.Громовой 6-й
	42:20:0000000:206
	1978
	 
	3630
	159
	№ 42-42-10/015/2011-194 от 27.06.2011

	37
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 25 до ул. Мира 7а
	42:20:0101048:143
	1999
	 
	1131
	325, 159
	№ 42-42-10/015/2011-188 от 27.06.2011

	38
	Тепловые сети
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной по ул. Шахтерская
	42:20:0103041:563
	1974
	 
	474
	159
	№ 42-42-10/015/2011-274 от 06.07.2011

	39
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 2 до домов 1 и 1б по ул. Мира
	42:20:0000000:202
	1999
	 
	333
	50, 125, 100, 80
	№ 42-42-10/015/2011-361 от 18.07.2011

	40
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 25 до интерната № 35 по ул. Мира, 22 и до дома № 1 по ул. Кадровая
	42:20:0000000:200
	1999
	 
	2387
	219, 59, 100
	№ 42-42-10/015/2011-272 от 06.07.2011

	41
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной по ул. Беловская, ул. Киселевская, ул. Челинская, ул. Трудовая
	42:20:0000000:189
	1968
	 
	1943
	159
	№ 42-42-10/015/2011-273 от 06.07.2011

	42
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 8 по ул. Тырганская, ул. Кольчугинская, ул. Гурьевская, ул. Киселевская
	42:20:0000000:188
	1965
	 
	2041
	159
	№ 42-42-10/015/2011-270 от 06.07.2011

	43
	Тепловая сеть (магистраль)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТВ-10 до ТВ-22,2 с отпайками к домам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по ул. Юбилейная
	42:18:0114006:230
	2000
	 
	448
	80
	№ 42-42-10/015/2011-271 от 06.07.2011

	44
	Тепломагистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 25 до ТВ-22.1 с отпайкой к дому РЭС УО
	42:20:0000000:278
	1980
	 
	231
	300
	№ 42-42-10/017/2011-404 от 05.09.2011

	45
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной № 23 по ул. Ангарская, ул. Магистральная, ул. Чекистов, ул. Звездная
	42:20:0102006:419
	1962
	 
	1554
	159
	№ 42-42-10/017/2011-111 от 16.08.2011

	46
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной по ул. Водоканальная, ул. Ново-Анжерская подстанция
	42:20:0000000:194
	1989
	 
	2341,1
	159
	№ 42-42-10/009/2012-125 от 19.04.2012

	47
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от врезки на территории шахты до ул. Челинская
	42:20:0000000:171
	1986
	 
	438,4
	219
	№ 42-42-10/009/2012-121 от 19.04.2012

	48
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 65а, 67а, ул. Воронежская 84, ул. Фурманова 18
	42:20:0102063:479
	1989
	 
	97
	100
	№ 42-42-10/020/2011-122 от 26.09.2011

	49
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Угольная 7, 20, 18, 16, ул. Кутузова 10
	42:20:0102063:476
	1984
	 
	288
	100
	№ 42-42-10/017/2011-470 от 05.09.2011

	50
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 67
	42:20:0102063:459
	1984
	 
	14
	40
	№ 42-42-10/020/2011-120 от 26.09.2011

	51
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 94
	42:20:0102073:39
	1984
	 
	20
	50
	№ 42-42-10/020/2011-145 от 29.09.2011

	52
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 92
	42:20:0102073:37
	1984
	 
	12
	50
	№ 42-42-10/020/2011-118 от 26.09.2011

	53
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 72
	42:20:0102072:74
	1984
	 
	3
	32
	№ 42-42-10/020/2011-117 от 26.09.2011

	54
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 76
	42:20:0102072:71
	1984
	 
	4
	32
	№ 42-42-10/020/2011-149 от 28.09.2011

	55
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 90
	42:20:0102073:36
	1984
	 
	4
	50
	№ 42-42-10/020/2011-148 от 29.09.2011

	56
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Воронежская 80
	42:20:0102063:477
	1988
	 
	2
	100
	№ 42-42-10/020/2011-146 от 28.09.2011

	57
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 69
	42:20:0102063:478
	1984
	 
	7
	50
	№ 42-42-10/020/2011-156 от 29.09.2011

	58
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 68
	42:20:0102072:73
	1984
	 
	6
	32
	№ 42-42-10/020/2011-158 от 29.09.2011

	59
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 74
	42:20:0102072:66
	1984
	 
	4
	32
	№ 42-42-10/020/2011-155 от 28.09.2011

	60
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 70
	42:20:0102072:72
	1984
	 
	3
	32
	№ 42-42-10/020/2011-152 от 28.09.2011

	61
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко 42, ул. К.Маркса 2, 4, 6, ул. Международная 22
	42:20:0101019:150
	1999
	 
	279
	80
	№ 42-42-10/020/2011-150 от 29.09.2011

	62
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от ТК-25 до ул. Чередниченко 26, 15
	42:20:0000000:197
	2003
	 
	96
	80
	№ 42-42-10/020/2011-157 от 29.09.2011

	63
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ТК-27 по ул. Крылова, 3, ТК-28 по ул. Крылова, 1, ул. Крылова 5, ул. Чередниченко 34
	42:20:0101019:149
	1999
	 
	173
	70
	№ 42-42-10/020/2011-116 от 26.09.2011

	64
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 71, 73
	42:20:0102074:105
	1984
	 
	80
	100
	№ 42-42-10/022/2011-016 от 24.10.2011

	65
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Воронежская 82
	42:20:0102063:482
	1989
	 
	26
	80
	№ 42-42-10/017/2011-471 от 05.09.2011

	66
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко 36, 38, 40, 41
	42:20:0000000:279
	1999
	 
	222
	50, 80, 100
	№ 42-42-10/017/2011-403 от 05.09.2011

	67
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная 7а
	42:20:0103005:59
	1989
	 
	63
	114, 89
	№ 42-42-10/029/2011-302 от 26.12.2011

	68
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная, 27, 27а
	42:20:0103003:292
	1989
	 
	87
	114
	№ 42-42-10/029/2011-300 от 10.01.2012

	69
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная 7
	42:20:0103003:293
	1989
	 
	113
	51
	№ 42-42-10/029/2011-296 от 26.12.2011

	70
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна 10
	42:20:0101037:130
	1971
	 
	59
	80
	№ 42-42-10/029/2011-445 от 16.01.2012

	71
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская 112
	42:20:0000000:445
	1985
	 
	253,6
	89
	№ 42-42-10/009/2012-126 от 19.04.2012

	72
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от котельной до ул. Деповская 2, 1
	42:20:0102041:237
	1974
	 
	203,84
	100
	№ 42-42-10/001/2012-220 от 09.06.2012

	73
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 
	42:20:0000000:525
	2005
	 
	2930
	150; 250
	№ 42-42-10/002/2010-449 от 12.03.2010

	74
	Теплотрасса от т.к. оз. Алчедат до котельной № 25 ОАО "Асфарма"
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от фланца трубы диаметром 300 мм, примыкающему к фланцу задвижки на трубе диаметром 300 мм, расположенной в ТК IV-22 оз. Алчедат до котельной № 25 ОАО "Асфарма"
	42:20:0000000:524
	2004
	 
	584,5
	300
	№ 42-42-10/001/2008-620 от 01.04.2008

	75
	Наружные сети теплотрассы
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ангарская 13
	42:20:0102019:963
	2007
	 
	521
	250, 150, 100
	№ 42-42-10/009/2008-437 от 23.04.2008

	76
	Теплотрассы
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  Восточный район, 1 микрорайон, от ТК 19 до ТК 18, от ТК 18 до ТК 17
	42:20:0102019:717
	2011
	 
	227
	159, 150, 273, 133, 100
	№ 42-42-10/025/2013-120 от 09.09.2013

	77
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, , ул. Сосновая, от ТК 18 до ТК 7
	42:20:0102019:888
	2013
	 
	172
	125, 200
	№ 42-42-10/033/2013-270 от 18.10.2013

	78
	тепловые сети
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,пгт Рудничный, ул.Санаторная, ул.Садовая
	42:20:0000000:775
	1969,1981,1987,2004,1991,1993,1995,1996
	 
	1485
	80,150,219,70,63,57,25,32,89,100,50,40
	№ 42-42-10/017/2014-180 от 23.05.2014

	79
	тепловая сеть магистральная, в т.ч.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,пгт Рудничный, от котельной № 1 до поселка, до очистных сооружений, до УТ2/1
	42:20:0000000:776
	1995
	 
	3154
	325,400,250,76
	№ 42-42-10/019/2014-137 от 29.05.2014

	 
	Насос с электродвигателем
	 
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	80
	тепловые сети, в т.ч.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,пгт Рудничный, ул.Советская,пер.Советский,ул.Металлургов,ул.Коммунистическая,ул.Т.Ушакова,ул.Чехова,ул.им.40-летия Победы,пер.Чапаева,ул.Кварцитная,ул.Черемуховая,ул.Березовая
	42:20:0000000:773
	1980,199
	 
	9529
	125, 80
	№ 42-42-10/018/2014-243 от 14.05.2014

	 
	Секционирующая камера СК-2
	 
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	81
	сети ГВС (сооружение)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,пгт Рудничный, ул.Санаторная,ул.Садовая
	42:20:0000000:774
	1969,1996,1981,1991,1987,1993,2004,1995
	 
	1421
	150,219,100,50,80,57,63,25,89,20,15,32
	№ 42-42-10/017/2014-181 от 23.05.2014

	82
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира 13
	42:20:0000000:808
	1933
	 
	64
	100
	42-42/010-42/210/005/2016-678/2 от 26.10.2016

	83
	теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Беловская,19
	42:20:0103025:246
	1986
	 
	38
	50
	271298 от 11.07.2016

	84
	теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Беловская,30
	42:20:0103028:192
	1965
	 
	49
	32
	№ 42-42/010-42/130/011/2016-594/1  от 24.08.2016  (Собственность)

	85
	теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Беловская,30
	42:20:0103028:190
	1976
	 
	5
	40
	№ 42-42/010-42/130/010/2016-174/1  от 08.08.2016  (Собственность)

	86
	теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. К. Маркса,16
	42:20:0101019:2273
	1991
	 
	9
	80
	№ 42-42/010-42/130/010/2016-280/1  от 25.08.2016  (Собственность)

	87
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, от пер.Газовый-пер.Силовой до тепловых сетей ООО "Теплоснабжение"
	42:20:0000000:763
	2012
	 
	967
	150, 89
	275717 от 10.12.2015, № 42-42/010-42/105/025/2015-814/2  от 10.12.2015  (Собственность)

	88
	Помещение котельной (производительность 3,25 Гкал/час, в т.ч.оборудование)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Станционная 41
	42:20:0101001:1044 
	1993
	166,3
	 
	 
	№ 42-42-10/012/2008-516  от 01.09.2008  (Собственность), свидетельство от 01.09.2008 42 АВ 790285

	 
	бак запаса воды (2 шт.)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул.Станционная 41
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	насос сетевой Д200/36
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул.Станционная 41
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	89
	Котельная  (отдельно-стоящее, в т.ч.оборудование)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна 6
	42:20:0101001:948 
	2003
	115,1
	 
	 
	№ 42-42-10/009/2008-725  от 05.06.2008  (Собственность), свидетельство от 05.06.2008 42 АВ 743194

	 
	насос подпитывающий КМ 65-50-160
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна 6
	 
	1998
	 
	 
	 
	 

	 
	бак запаса воды
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна 6
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	насос HUP-80-11/0U/360N
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна 6
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточная станция GPJ-1304SA5
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна 6
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	90
	теплотрасса
	Кемеровская Область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, пер.Радищева, 10
	42:20:0000000:948
	1999
	 
	210
	50
	собственность 42:20:0000000:948 - 42/072/2020-3 от 23.12.2020

	91
	теплотрасса 
	Кемеровская область, анжеро-Судженский городской округ, от ТК-13 до ТК ул.Челинская 39
	42:20:0000000:969
	2015
	 
	178
	76, 63
	собственность 42:20:0000000:969 - 42/072/2021-3 от 20.05.2021

	92
	теплотрасса 
	Кемеровская область, анжеро-Судженский городской округ, от стены тепловой камеры до стены дома по ул.Мира 11
	42:20:0000000:990
	2014
	 
	65
	76
	собственность 42:20:0000000:990-42/072/2022-3 от 16.02.2022

	93
	теплотрасса 
	Кемеровская область, Анжеро-Судженский городской округ, от точки врезки в теплотрассу диаметром  150 мм до стены дома по ул.Первомайская 19
	42:20:0101047:1368
	2014
	 
	73
	80
	собственность 42:20:0101047:1368-42/072/2022-3 от 24.02.2022

	94
	теплотрасса 
	Кемеровская область, Анжеро-Судженский городской округ, от точки врезки в теплотрассу диаметром  150 мм до стены дома по ул.Чередниченко 9/1
	42:20:0101026:601
	2014
	 
	12
	76
	собственность 42:20:0101026:601-42/072/2022-3 от 21.02.2022

	95
	теплотрасса 
	Кемеровская область, Анжеро-Судженский городской округ, от точки врезки в теплотрассу диаметром  150 мм до стены дома по ул.Чередниченко 9/2
	42:20:0101026:604
	2014
	 
	12
	76
	собственность 42:20:0101026:604-42/072/2022-3 от 18.02.2022

	96
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от основной линии до стены дома ул.М.Расковой 87
	42:20:0103048:388
	2018
	 
	16
	76
	42:20:0103048:388-42/072/2022-3 от 17.05.2022

	97
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от основной линии до стены дома ул.М.Расковой 90
	42:20:0103048:387
	2018
	 
	5
	76
	42:20:0103048:387-42/072/2022-3 от 17.05.2022

	98
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от точки врезки в теплотрассу диаметром 150 мм до стены дома по ул.Чередниченко 11/1
	42:20:0101026:608
	2015
	 
	35
	76
	42:20:0101026:608-42/072/2022-3 от 19.05.2022

	99
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от основной линии до стены дома ул.М.Расковой 91
	42:20:0103048:389
	2018
	 
	3
	76
	42:20:0103048:389-42/072/2022-3 от 19.05.2022

	100
	тепловая сеть и оборудование
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, города Анжеро-Судженск по улице Станционная от дома  № 41 б до дома № 37
	42:20:0103015:915
	2020
	 
	47
	57
	42:20:0103015:915-42/072/2022-3 от 29.06.2022

	 
	ИТД с узлом учета тепловой энергии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от теплотрассы ул.Крылова, 5а ТК до ТК ул.К.Маркса 6
	42:20:0101019:2486
	2014
	 
	140
	57
	42:20:0101019:2486-42/072/2022-3 от 17.08.2022

	102
	сети теплоснабжения 
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, ул.Сосновая , д.54
	42:20:0102019:4183
	2019
	 
	30
	125
	42:20:0102019:4183-42/081/2023-3 от 27.01.2023

	103
	теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от стены котельной до точки врезки в теплотрассу диаметром 76 мм по ул.Чередниченко 9/1,9/2,11/1,11/2
	42:20:0000000:1004
	2014
	 
	281
	150
	42:20:0000000:1004-42/01/2023-3 от 24.01.2023

	104
	Теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от точки врезки в теплотрассу диаметром 150 мм до стены дома по ул.Чередниченко 11/2
	42:20:0101026:731
	2014
	 
	79
	76
	42:20:0101026:731-42/084/2023-3 от 09.06.2023

	105
	внутриквартальная теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ответвление на ул.Кемсеть (новая)
	42:20:0103080:397
	2014
	 
	405
	159
	42:20:0103080:397-42/084/2023-2 от 03.05.2023

	106
	внутриквартальная теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ответвление теплотрассы в направлении ул.Ватутина (от Т(.)-V-15-45 до Т(.)-V-15-47
	42:20:0103060:943
	1987
	 
	60
	57
	42:20:0103060:943-42/081/2023-3 от 06.06.2023

	107
	Тепловая отпайка
	 Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от ТК-I-23 до ТК-I-23-I, к зданию по ул.Ломоносова, 6 и к зданию по ул.Ломоносова, 4
	42:20:0102038:1531
	1966
	 
	148
	100, 50, 80
	42:20:0102038:1531-42/072/2022-3 от 26.07.2022

	108
	внутриквартальная теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, ответвление теплотрассы в направлении ул.Ватутина (от Т(.)-V-15-44 до Т(.)-V-15-45)
	42:20:0103060:956
	1987
	 
	4
	57
	42:20:0103060:956-42/084/2023-3 от 17.11.2023

	109
	 теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от точки врезки в теплотрассу диаметром 110 мм до стены дома ул.М.Расковой 89
	42:20:0103048:640
	2018
	 
	103
	76
	42:20:0103048:640-42/081/2024-3 от 18.01.2024

	110
	 теплотрасса (магистраль)
	 Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от точки врезки в теплотрассу диаметром 150 мм до точки врезки теплотрассы диаметром 76 мм в районе ул.М.Расковой 91
	42:20:0103048:644
	2018
	 
	99
	110
	42:20:0103048:644-42/084/2024-3 от 18.01.2024

	111
	 теплотрасса (магистраль)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от стены котельной до точки врезки теплотрассы диаметром 150 мм, направление ул.М.Расковой,87,88,89,90, 91
	42:20:0103048:646
	2018
	 
	18
	250
	42:20:0103048:646-42/081/2024-3 от 22.02.2024

	112
	 теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от основной линии до стены дома ул.М.Расковой 88
	42:20:0103048:642
	2018
	 
	37
	76
	42:20:0103048:642-42/073/2024-3 от 22.02.2024

	113
	 теплотрасса (магистраль)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от точки врезки в теп-лотрассу диаметром 150 мм в районе ул. М.Расковой, 87 до точки врезки теплотрассы диаметром 76 мм в районе ул.М.Расковой 88
	42:20:0103048:641
	2018
	 
	148
	110
	42:20:0103048:641-42/081/2024-3 от 26.02.2024

	114
	 теплотрасса (магистраль)
	 Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от точки врезки в теплотрассу диаметром 250 мм до точки врезки тепло-трассы диаметром 110 мм, направление ул.М.Расковой, 91
	42:20:0103048:645
	2018
	 
	157
	150
	42:20:0103048:645-42/073/2024-3 от 11.03.2024

	115
	сети теплоснабжения 
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, ул.Сосновая
	42:20:0000000:1337
	2016,2012,2011,2015,2014,2019
	 
	2396
	300, 350, 425, 76, 133,600, 108, 
	42:20:0000000:1337-42/073/2024-3 от 18.04.2024

	116
	тепловая сеть
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,  по ул.Воинов-интернационалистов, 7 от ТК-IV-9 до ТК-IV-9-1, от ТК-IV-9-2 до дома 7
	42:20:0102003:1649
	1995
	 
	54
	40
	42:20:0102003:1649-42/081/2024-3 от 01.08.2024

	117
	тепловая сеть
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, от блочно-модульной угольной котельной типа КМТ-1200 ЗПрА, расположенной напротив  дома №27 по ул. Водоканальная и отапливающей многоквартирные дома №27 и №27а по ул. Водоканальная
	42:20:0000000:1372
	2020
	 
	97
	159, 108
	42:20:0000000:1372-42/073/2025-1 от 06.06.2025

	118
	теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул.Куйбышева, от ТК-6-9 (напротив МКД №63) до ТК-2 (здание школы №38 по ул.Куйбышева 48)
	42:20:0000000:1373
	1990
	 
	665
	133, 100
	42:20:0000000:1373-42/084/2025-2 от 17.07.2025

	119
	теплотрасса
	г.Анжеро-Судженск, ул.Крылова, от ТК-24 до ТК-30
	42:20:0000000:1381
	 
	 
	430
	 
	 

	120
	теплотрасса 
	Кемеровская Область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, (район ул.Сосновая)
	42:20:0102019:4255
	2021
	 
	306
	297, 219
	42:20:0102019:4255-42/081/2023-1 от 10.03.2023

	121
	теплотрасса
	Кемеровская Область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск, (район ул.Сосновая от ТК-34 до ТК-50 и от ТК-53 до ТК-54)
	42:20:0102019:4262
	2022
	 
	447
	300, 150
	42:20:0102019:4262-42/081/2023-1 от 19.05.2023

	122
	теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от проектируемой тепловой камеры ТК2 до повысительной насосной станции (ПНС) 
	42:20:0000000:1334
	2018
	 
	1115
	530
	№42:20:0000000:1334-42/070/2022-1 от 29.11.2022

	123
	Повысительная насосная станция  и оборудование
	Кемеровская Область - Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г. Анжеро-Судженск
	42:20:0102002:559
	2022
	294,8
	 
	 
	№42:20:0102002:559-42/072/2022-1 от 27.10.2022

	 
	Насос подкачивающий GRUNDFOS NB 150-200/224-A-F1-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подкачивающий GRUNDFOS NB 150-200/224-A-F1-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подкачивающий GRUNDFOS NB 150-200/224-A-F1-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подкачивающий GRUNDFOS NB 150-200/224-A-F1-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подкачивающий GRUNDFOS NB 150-200/224-A-F1-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подкачивающий GRUNDFOS NB 150-200/224-A-F1-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подпиточный GRUNDFOS NBЕ 32-200/206-A-F2-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подпиточный GRUNDFOS NBЕ 32-200/206-A-F2-A-BAQE
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Пульт управления насосами GRUNDFOS
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Пульт управления насосами GRUNDFOS
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Пульт управления насосами GRUNDFOS
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель управления WEINTEX
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод дискового затвора Auma Riester G5100.3-714-N
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод дискового затвора Auma Riester G5100.3-714-N
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод дискового затвора Auma Riester G5100.3-714-N
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод дискового затвора Auma Riester G5100.3-714-N
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод дискового затвора Auma Riester G5100.3-714-N
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод дискового затвора Auma Riester G5100.3-714-N
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ ТВ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Система видеонаблюдения HIKVISION DS-7700 Series
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор с редуктором АDL DN300 РУ16
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан обратный DN300 PN16 ADL
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор DN300 PN16 с электроприводом АУМА
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор DN300 PN16 с электроприводом АУМА
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор DN300 PN16 с электроприводом АУМА
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор DN300 PN16 с электроприводом АУМА
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор DN300 PN16 с электроприводом АУМА
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Дисковый затвор DN300 PN16 с электроприводом АУМА
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Фильтр сетчатый DN150 PN16
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан обратный DN150 PN16 ADL
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Затвор дисковый ручной DN150 PN16
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран шаровой DN150 PN16 ZETKAMA
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран шаровой КШ.ЦФ DN150 PN16
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран шаровой DN150 PN16 ZETKAMA
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран шаровой КШ.ЦФ DN25 PN40
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Манометр ТМ5 диаметром 100-1,6МРа
	 
	 
	2017
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран шаровой DN25 PN16 ZETKAMA
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Счетчик электрической энергии трехфазный статический «Меркурий 230»
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Счетчик электрической энергии трехфазный статический «Меркурий 230»
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Распределительное устройство РУ-0,4кВ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Трансформатор ТМГ11-400/10-У1
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Трансформатор ТМГ11-400/10-У1
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран-балка
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Щит аварийного освещения (ЩАО)
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Щит освещения
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-3-11-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-3-11-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-3-40-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-3-40-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2-6ВВ-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-2-6ВВ-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-3-4ВВ-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-3-24-630-УЗ
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Шкаф распределительный (ШР1)
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Шкаф распределительный (ШР2)
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Унитаз с бачком
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Раковина со смесителем
	 
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	124
	Котельная № 8, в т.ч. оборудование
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	42:20:0103030:65
	1964
	579,7
	 
	 
	42-42-10/014/2014-056 от 18.03.2014

	 
	Котел панкаширский 
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос сетевой Д320\50
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос подпиточный К80\50\200
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвеер С-53 (подача топлива)
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвеер С-53 (золоудаление)
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тягодутьевые устройства
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Золоулавливающая установка
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба (Ду 1200 км.,Н-30м.)
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды (133 куб.м.)
	Кемеровская область,г.Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, 1а
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Здание котельной №1, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	42:20:1101042:158
	1992
	4409,8
	 
	 
	42:20:1101042:158-42/084/2025-6 от 19.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1996
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1996
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос перекачки № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос перекачки № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос осветлен.воды № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос осветлен.воды № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос солевой
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренажный насос в багерной
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренажный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренажный насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос рабочей воды 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Шламовый насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Шламовый насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Рециркуляционный насос
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Питатель № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Питатель № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Топка № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Топка № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Топка № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2001
	 
	 
	 
	 

	 
	Дробилка угольная
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Шлаковая дробилка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран грейферный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1996
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран балка электроталь (4 этаж)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран балка ручная(1 Этаж)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран балка над сетевыми насосами
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран балка в батарейной
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран балка ручная в насосной осветительной воды
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Таль ручная над дутьевыми насосами
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Таль ручная над токарном станком
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос  №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос  №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор №3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор в галереи
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор вытяжной
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 2шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1995
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак химической очистки воды – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1995
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак приготовления соли – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1995
	 
	 
	 
	 

	 
	Na-катионитовый фильтр – 4шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1995
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак рабочей воды – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1995
	 
	 
	 
	 

	 
	Тепловой узел – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Линия охлаждения редукторов – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Станок токарный – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1996
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, промплощадка
	 
	1995
	 
	 
	 
	 

	126
	Здание котельной №2, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	42:20:1101042:638
	1972
	808,6
	 
	 
	42:20:1101042:638-42/081/2025-11 от 20.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос ГВС № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос ГВС № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос ГВС № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос солевой
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос кислотный самодельный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	 
	Бойлер водяной 3-х секционный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак приготовления раствора соли – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак подпиточной воды – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак ГВС – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Na-катионитовый фильтр – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1980
	 
	 
	 
	 

	 
	Станок токарный – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный, ул.Садовая, д.5
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	127
	Котельная №16, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	42:20:0103048:268
	2015
	587,3
	 
	 
	42:20:0103048:268-42/081/2025-10 от 21.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2017
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	1988
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	1988
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 4 (летний)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ. насос  № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ. насос  № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ. насос  № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос охл шур планки
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Дробилка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2018
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Таль электрическая
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Грейфер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1 шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2017
	 
	 
	 
	 

	 
	Зольный бункер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Расковой, д.83в
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	128
	Здание котельной, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	42:20:1101042:588
	1965
	292
	 
	 
	42:20:1101042:588-42/084/2025-12 от 20.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1 шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 2 шт., 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пгт Рудничный (водозабор)
	 
	1960
	 
	 
	 
	 

	129
	Котельная №10, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	42:20:0103041:736
	1970
	169,9
	 
	 
	42:20:0103041:736-42/081/2025-12 от 21.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос внутреннего контура № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос внутреннего контура № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос внутреннего контура № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос внутреннего контура № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтерсая 24
	 
	1963
	 
	 
	 
	 

	130
	Котельная №18, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	42:20:0102064:433
	1948
	414,2
	 
	 
	42:20:0102064:433-42/073/2025-12 от 19.11.2025

	 
	Подпиточ.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Внутренний контур № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Конвейер скребковый (зольный) № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Конвейер скребковый (зольный) № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Конвейер скребковый (углеподача) № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2022
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Угольная
	 
	1993
	 
	 
	 
	 

	131
	Котельная №19, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	42:20:0102041:153
	1980
	66,5
	 
	 
	42:20:0102041:153-42/073/2025-12 от 19.11.2025

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2000
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточная станция
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2024
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Деповская, котельная 19
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	132
	Котельная №20, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	42:20:0103086:498
	1993
	327
	 
	 
	42:20:0103086:498-42/073/2025-12 от 19.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 5 (летний)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2024
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 1 (летний)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 2 (летний)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос охл. шур планки 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Дробилка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Грейфер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Тельфер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Тельфер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Кранбалка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономайзер № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономайзер № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Крайняя
	 
	2017
	 
	 
	 
	 

	133
	Котельная №23, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	42:20:0102019:938
	2005
	1073,5
	 
	 
	42:20:0102019:938-42/073/2025-12 от 17.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос сетевой Wilo № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Контурный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос циркуляц-ный № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос циркуляц-ный № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос исх.воды  № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос исх.воды  № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Котловой насос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Нас.охл.шур.планки
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Дробилка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран мостовой (кранбалка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран мостовой однобалочный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки №3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки №4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки №5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Грейфер моторный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2013
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2017
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон вихревой № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон вихревой № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон вихревой № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Циклон вихревой № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Золоуловитель
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 3шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Мембранные баки,5 шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Бункер золоудаления
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Ангарская, д.13
	 
	2017
	 
	 
	 
	 

	134
	Котельная №24, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	42:20:0103001:350
	1991
	116,2
	 
	 
	42:20:0103001:350-42/084/2025-12 от 20.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2004
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	2022
	 
	 
	 
	 

	 
	Склад для угля
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Водоканальная, д.79
	 
	1991
	 
	 
	 
	 

	135
	Котельная, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	42:20:0101053:130
	1996
	6413,4
	 
	 
	42:20:0101053:130-42/073/2025-12 от 17.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1957
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1956
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1964
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 5 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 6 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 8
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Конденсат. насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Конденсат. насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	Конденсат. насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2022
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос исходной воды № 1 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос исходной воды № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренажный насос
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Питательный насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Питательный насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Питательный насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Питательный насос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Питательный насос № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Питательный насос № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Элеватор цепной
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Дробилка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Кран грейферный  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Грейфер
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2011
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Забрасыватель угля №8
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Ленточный конвейер № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Питатель
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1977
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2009
	 
	 
	 
	 

	 
	Приточная вентиляция  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	-
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1983
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1983
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1984
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Калорифер паровой
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономайзер водяной №1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономайзер водяной №2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономайзер водяной №3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Экономайзер водяной №4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Батарейный циклон № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Батарейный циклон № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Батарейный циклон № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Батарейный циклон № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Фильтр Na-катионитовый – 6шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Фильтр грубой отчистки – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Деаэратор сетевой – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Деаэратор сетевой – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак конденсатный – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Емкость солевая – 3шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1-1962, 2-1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор возврата уноса, 2 шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Герцена, д.7
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	136
	Котельная №4, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	42:20:0101029:231
	1987
	197,5
	 
	 
	42:20:0101029:231-42/073/2025-12 от 19.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2016
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2008
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	1999
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2006
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, д. котельная 4
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	137
	Котельная №5, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	42:20:0102023:345
	1993
	117,4
	 
	 
	42:20:0102023:345-42/073/2025-12 от 17.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2002
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2024
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2014
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточная станция
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2022
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт., объем – 7м3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	2007
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт., высота – 30м, Ду – 600мм.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	1998
	 
	 
	 
	 

	 
	Узел учета (пед.училище), 1 шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тепловычислитель (пед. училище), 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Новобольничная
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Котельная №6, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	42:20:0102034:750
	1991
	50,1
	 
	 
	42:20:0102034:750-42/081/2025-12 от 21.11.2025

	 
	Котел № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2003
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2015
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 1шт.
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Шахтовая, д. котельная 6
	 
	2021
	 
	 
	 
	 

	139
	Котельная №7, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	42:20:0103025:232
	1953
	583,5
	 
	 
	42:20:0103025:232-42/081/2025-12 от 21.11.2025

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1954
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1981
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1981
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1987
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 1 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточн.насос № 2 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2005
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер – зольный № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1975
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер – зольный  № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1979
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер – углеподача № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1979
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2010
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 1шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1982
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1-2016, 2-2022
	 
	 
	 
	 

	 
	Склад угольный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1970
	 
	 
	 
	 

	 
	Бункер золоудаления
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Беловская, д. 19а
	 
	1970
	 
	 
	 
	 

	140
	Нежилое помещение котельной, в т.ч. оборудование:
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	42:20:0101028:37
	 
	1088,1
	 
	 
	42:20:0101028:37-42/081/2025-12 от 21.11.2025

	 
	Котел № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 8
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 9
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 10
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 11
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 12
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 14
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 15
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 16
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос сетевой Wilo № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 4(ГВС)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ.насос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточ.насос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос исходной воды № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос исходной воды № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подп.нас.(пожар.) № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подп.нас.(пожар.) № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос контурный
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос глубинный 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 8
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 9
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 10
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 11
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 12
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 15
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос котловой № 16
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос охл. шур. планки № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Скребковый конвейер № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№8
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№9
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№10
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№11
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№12
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№13
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№14
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№15
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Привод механической топки№16
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дробилка
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Погрузчик  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Погрузчик  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электроталь  
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымосос № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор вытяжной
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пластинчатый теплообменник № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Т/обменник подогрева акк.бака
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Т/обменник подогрева акк.бака
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 7
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 8
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 9
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 10
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 11
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 12
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 13
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 14
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 15
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вихревой циклон № 16
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 1
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 2
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 3
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 4
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 5
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Воздухоподогреватель № 6
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба – 2шт.,
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Тульская, д.9, пом.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Котельная, в т.ч. оборудование:
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	42:20:0101030:7
	 
	146,6
	 
	 
	42:20:0103025:232-42/081/2025-12 от 21.11.2025

	 
	Котел № 1
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 1
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор № 1
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды 
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды 
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба 
	г. Анжеро-Судженск,  пер.Аптекарский, д. котельная 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	Котельная, в т.ч. оборудование:
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	42:20:0103040:861
	 
	43,4
	 
	 
	 

	 
	Котел № 1
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котел № 2
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 1 
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сетевой насос № 2 
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подпиточный насос № 1 
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Бак запаса воды 
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дымовая труба 
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вентилятор поддува
	г. Анжеро-Судженск,  ул.Просвещения, д. котельная 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	143
	Внутриквартальная теплотрасса (Д 100)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 38
	42:20:0102054:371
	2008
	 
	16
	100
	№ 42-42-10/020/2009-426 от 01.12.2009

	144
	Тепловая трасса (ст. d 150)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 32
	42:20:0102010:145
	2008
	 
	26
	150
	№ 42-42-10/016/2009-345 от 16.11.2009

	145
	Тепловая трасса (ст. d 150)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 34
	42:20:0102010:184
	2008
	 
	19
	150
	№ 42-42-10/002/2010-483 от 16.03.2010

	146
	2 очередь "Теплотрасса от ГУП ТЭЦ  до поселка  шахты "Сибирская"
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от УТ-1а котельной №15 до котельных №11, 12, 13, 14
	42:20:0000000:407
	2010
	 
	1649
	530, 273, 426, 377, 325
	№ 42-42-10/007/2012-496 от 22.03.2012

	147
	Теплоснабжение
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,ул. Ванцетти 5
	42:20:0102036:122
	2009
	 
	291
	159, 273, 325
	№ 42-42-10/036/2010-363 от 14.12.2010

	148
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженска ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15
	42:20:0000000:700
	2007
	 
	4450
	530
	№ 42-42-10/002/2010-422 от 26.02.2010

	149
	Повысительная насосная станция (в т.ч. оборудование)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от ОАО "Каскад-Энерго Анжеро-Судженская ТЭЦ" до ТК-1 котельной № 15
	42:20:0103060:368
	2009
	295,7
	 
	 
	№ 42-42-10/002/2010-423 от 26.02.2010

	 
	Трансформатор ТМг 630 кВА (2шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вводная панель ЩО70-1-42 (2 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вводная панель ЩО70-1-72 (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вводная панель ЩО70-1-90 (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосный агрегат КМ 100-65-200 (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Насосный агрегат СЭ 800-55-11 (3 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задвижка 30с927нж Д=500мм (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электропривод 30с947нж к задвижкам Д=500мм (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Торцевая панель к КСО (2 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан обратный поворотный Д=400мм (1шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Камеры сборные КСО-301-3Н (2 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Камеры сборные КСО-301-4Н (2 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Камеры сборные КСО-301-1Н (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Щит осветительный ОЩВ 1- 6 16А (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Щит осветительный ОЩВ 1- 12 16А (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Регулятор давления Д=200мм (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Регулятор давления Д=500мм (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Регулятор давления Д=300мм (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задвижка Д=200мм с эл. приводом (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выключатель автоматический 63А (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан регулирующий Д=500мм (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задвижка Д=300мм с эл. приводом (6 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан обратный поворотный Д=300мм (3 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задвижка 30с41нж Д=250мм (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задвижка Д=50мм под эл. привод (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Электропривод к задвижке Д=50мм (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель управления насосами и задвижками №1 (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель управления насосами и задвижками №2 (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель управления насосами и задвижками №3 (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель управления сетевыми насосами (2 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан регулирующий Д=300мм (1 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 9
	42:20:0102055:306
	1972
	 
	27
	100
	№ 42-42-10/039/2010-149 от 24.01.2011

	151
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 12
	42:20:0102046:159
	1972
	 
	15
	80
	№ 42-42-10/039/2010-148 от 24.01.2011

	152
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 10
	42:20:0102046:158
	1972
	 
	17
	100
	№ 42-42-10/039/2010-123 от 17.01.2011

	153
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 11
	42:20:0102055:299
	1972
	 
	43
	100
	№ 42-42-10/039/2010-122 от 17.01.2011

	154
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 3
	42:20:0102055:308
	1972
	 
	6
	100
	№ 42-42-10/039/2010-120 от 17.01.2011

	155
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 5
	42:20:0102055:304
	1972
	 
	18
	100
	№ 42-42-10/039/2010-119 от 17.01.2011

	156
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 9а
	42:20:0102046:154
	1979
	 
	9
	100
	№ 42-42-10/003/2011-078 от 07.02.2011

	157
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 13
	42:20:0102046:155
	1979
	 
	15
	80
	№ 42-42-10/003/2011-079 от 07.02.2011

	158
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 6а
	42:20:0102046:170
	1972
	 
	52
	100
	№ 42-42-10/003/2011-220 от 03.03.2011

	159
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский 10
	42:20:0102055:307
	1962
	 
	8
	100
	№ 42-42-10/015/2011-091 от 21.06.2011

	160
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский 4
	42:20:0102055:302
	1962
	 
	10
	100
	№ 42-42-10/003/2011-331 от 14.03.2011

	161
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский 8
	42:20:0102055:303
	1962
	 
	7
	100
	№ 42-42-10/003/2011-218 от 03.03.2011

	162
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский 2
	42:20:0102055:298
	1962
	 
	8
	100
	№ 42-42-10/003/2011-219 от 03.03.2011

	163
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский 1
	42:20:0102055:300
	1962
	 
	16
	100
	№ 42-42-10/015/2011-093 от 22.06.2011

	164
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 28а
	42:20:0102055:287
	1985
	 
	6
	100
	№ 42-42-10/015/2011-053 от 21.06.2011

	165
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 20
	42:20:0102046:164
	 
	 
	10
	100
	№42-42-10/015/2011-052 от 21.06.2011

	166
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 36а
	42:20:0102055:288
	1985
	 
	5
	100
	№42-42-10/015/2011-054 от 21.06.2011

	167
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 28
	42:20:0102055:313
	1985
	 
	18
	100
	№42-42-10/015/2011-056 от 21.06.2011

	168
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 30а
	42:20:0102055:310
	1985
	 
	5
	100
	№ 42-42-10/015/2011-051 от 21.06.2011

	169
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 34
	42:20:0102055:312
	1985
	 
	21
	100
	№ 42-42-10/015/2011-055 от 21.06.2011

	170
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 32
	42:20:0102055:311
	1985
	 
	5
	100
	№ 42-42-10/015/2011-143 от 28.06.2011

	171
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 5
	42:20:0102046:172
	1979
	 
	9
	80
	№ 42-42-10/003/2011-328 от 14.03.2011

	172
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 3а
	42:20:0102038:248
	1979
	 
	9
	100
	№ 42-42-10/015/2011-092 от 22.06.2011

	173
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 3б
	42:20:0102038:245
	1979
	 
	8
	100
	№ 42-42-10/015/2011-269 от 06.07.2011

	174
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 7
	42:20:0102046:161
	1979
	 
	6
	80
	№ 42-42-10/015/2011-043 от 21.06.2011

	175
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Солнечная 1
	42:20:0102056:25
	1987
	 
	98
	100
	№ 42-42-10/015/2011-065 от 21.06.2011

	176
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской 29
	42:20:0102057:62
	1978
	 
	53
	50, 100
	№ 42-42-10/015/2011-137 от 28.06.2011

	177
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской 27
	42:20:0102057:63
	2000
	 
	84
	100
	№ 42-42-10/015/2011-136 от 28.06.2011

	178
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской 3
	42:20:0102048:79
	2007
	 
	82
	100
	№ 42-42-10/015/2011-135 от 28.06.2011

	179
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 38
	42:20:0102010:196
	1991
	 
	29
	100
	№ 42-42-10/015/2011-047 от 21.06.2011

	180
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, проезд Октябрьский 6
	42:20:0102055:314
	1962
	 
	76
	100
	№ 42-42-10/003/2011-222 от 03.03.2011

	181
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 17
	42:20:0102055:316
	1979
	 
	27
	100
	№ 42-42-10/003/2011-330 от 14.03.2011

	182
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 3
	42:20:0102009:781
	1991
	 
	49
	50
	№ 42-42-10/015/2011-049 от 21.06.2011

	183
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 2
	42:20:0102046:165
	1972
	 
	6
	100
	№ 42-42-10/003/2011-178 от 01.03.2011

	184
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Пушкина 5
	42:20:0102048:64
	1986
	 
	10
	80
	№ 42-42-10/015/2011-141 от 28.06.2011

	185
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 26
	42:20:0102010:189
	1991
	 
	67
	100
	№ 42-42-10/015/2011-048 от 21.06.2011

	186
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 1а
	42:20:0102038:249
	1987
	 
	9
	80
	№ 42-42-10/015/2011-094 от 22.06.2011

	187
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Урицкого 22
	42:20:0102022:208
	1992
	 
	10,7
	50
	№ 42-42-10/009/2012-130 от 19.04.2012

	188
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Пушкина 7
	42:20:0102048:76
	1986
	 
	114
	100
	№ 42-42-10/015/2011-138 от 28.06.2011

	189
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шоссейная 1
	42:20:0102058:191
	1968
	 
	86
	150
	№ 42-42-10/003/2011-115 от 14.02.2011

	190
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Пушкина 3
	42:20:0102048:75
	1986
	 
	5
	80
	№ 42-42-10/003/2011-114 от 14.02.2011

	191
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 1
	42:20:0102055:309
	1972
	 
	34
	100, 110
	№ 42-42-10/003/2011-177 от 01.03.2011

	192
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шоссейная 2
	42:20:0102057:64
	2005
	 
	6
	100
	№ 42-42-10/015/2011-140 от 28.06.2011

	193
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 4
	42:20:0102046:168
	1972
	 
	41
	80
	№ 42-42-10/003/2011-179 от 01.03.2011

	194
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 6
	42:20:0102046:169
	1972
	 
	8
	100
	№ 42-42-10/022/2011-015 от 24.10.2011

	195
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 24
	42:20:0102010:204
	1991
	 
	37
	100
	№ 42-42-10/015/2011-044 от 21.06.2011

	196
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Урицкого 54
	42:20:0102010:202
	1992
	 
	40
	100
	№ 42-42-10/015/2011-139 от 28.06.2011

	197
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 11
	42:20:0102046:171
	1987
	 
	10
	100
	№ 42-42-10/015/2011-042 от 21.06.2011

	198
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 137 Отдельной Стрелковой Бригады 3
	42:20:0102011:442
	1992
	 
	10
	200
	№ 42-42-10/015/2011-060 от 21.06.2011

	199
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 31
	42:20:0102009:780
	1991
	 
	21
	150
	№ 42-42-10/015/2011-045 от 21.06.2011

	200
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 14
	42:20:0102046:160
	1972
	 
	44
	150
	№ 42-42-10/003/2011-221 от 03.03.2011

	201
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 7
	42:20:0102055:315
	1972
	 
	8
	100
	№ 42-42-10/015/2011-142 от 28.06.2011

	202
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 36
	42:20:0102010:198
	1991
	 
	17
	100
	№ 42-42-10/015/2011-046 от 21.06.2011

	203
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 40
	42:20:0102010:200
	1971
	 
	70
	100
	№ 42-42-10/015/2011-107 от 22.06.2011

	204
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 3
	42:20:0102046:163
	1987
	 
	3
	100
	№ 42-42-10/015/2011-195 от 27.06.2011

	205
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Кубанская 2
	42:20:0102010:197
	1995
	 
	5
	100
	№ 42-42-10/015/2011-037 от 21.06.2011

	206
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Кубанская 4
	42:20:0102010:199
	1995
	 
	4
	100
	№ 42-42-10/015/2011-038 от 21.06.2011

	207
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Урицкого 50
	42:20:0102010:203
	1992
	 
	22
	100
	№ 42-42-10/015/2011-033 от 21.06.2011

	208
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Урицкого 52
	42:20:0102010:192
	1992
	 
	8
	100
	№ 42-42-10/015/2011-104 от 22.06.2011

	209
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шоссейная 4
	42:20:0102057:61
	2005
	 
	22
	100
	№ 42-42-10/015/2011-097 от 22.06.2011

	210
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Пушкина 2
	42:20:0102048:77
	1980
	 
	43
	100
	№ 42-42-10/015/2011-098 от 22.06.2011

	211
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. им. 137 Отдельной Стрелковой Бригады 9
	42:20:0102011:443
	1986
	 
	5
	100
	№ 42-42-10/015/2011-105 от 22.06.2011

	212
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 30
	42:20:0102010:191
	1985
	 
	3
	100
	№ 42-42-10/015/2011-099 от 22.06.2011

	213
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Солнечная 3
	42:20:0102055:317
	1987
	 
	44
	100
	№ 42-42-10/015/2011-100 от 22.06.2011

	214
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. им. 50-летия Октября 8
	42:20:0102046:167
	1972
	 
	4
	100
	№ 42-42-10/015/2011-102 от 22.06.2011

	215
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Кубанская 6
	42:20:0102010:193
	1995
	 
	9
	100
	№ 42-42-10/015/2011-103 от 22.06.2011

	216
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Кубанская 2а
	42:20:0102010:195
	1995
	 
	20
	100
	№ 42-42-10/015/2011-096 от 22.06.2011

	217
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. им. 137 Отдельной Стрелковой Бригады 5
	42:20:0102010:194
	1986
	 
	10
	100
	№ 42-42-10/003/2011-369 от 04.04.2011

	218
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. им. 137 Отдельной Стрелковой Бригады 1
	42:20:0102010:201
	1986
	 
	10
	100
	№ 42-42-10/003/2011-370 от 04.04.2011

	219
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. им. 137 Отдельной Стрелковой Бригады 11
	42:20:0102010:190
	1986
	 
	41
	100
	№ 42-42-10/003/2011-367 от 04.04.2011

	220
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Гагарина 1
	42:20:0102048:78
	1983
	 
	88
	100
	№ 42-42-10/015/2011-062 от 21.06.2011

	221
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. им. 50-летия Октября 2а
	42:20:0102046:166
	1972
	 
	5
	80
	№ 42-42-10/003/2011-368 от 04.04.2011

	222
	Наземная теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, в районе ул. Кубанская 1, пер. Кубанский
	42:20:0102003:390
	1985
	 
	1404
	230
	№ 42-42-10/015/2011-360 от 18.07.2011

	223
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки по ул. Лазо, дом 4 по ул. Ватутина и ул. Лазо
	42:20:0000000:196
	1987
	 
	625
	193
	№ 42-42-10/017/2011-110 от 16.08.2011

	224
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24
	42:20:0103068:97
	1987
	 
	913
	150
	№ 42-42-10/017/2011-107 от 16.08.2011

	225
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки по ул. Лазо, дом 28 по ул. Матросова, пер. Профессиональный, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, ул. Лазо
	42:20:0103069:55
	1980
	 
	1160
	219
	№ 42-42-10/017/2011-108 от 16.08.2011

	226
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки по ул. Лазо, дом 26 по ул. Лазо, ул. Просвещения, ул. Тихая, ул. Камышинская
	42:20:0000000:187
	1987
	 
	2389
	219
	№ 42-42-10/017/2011-106 от 16.08.2011

	227
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки по ул, Лазо 4, до ул. Матросова 99, по ул. Лазо 4, до ул. Лазо 2а, по ул. Лазо 4, до ул. Ватутина 1а
	42:20:0103067:148
	1987
	 
	1042
	159
	№ 42-42-10/017/2011-109 от 16.08.2011

	228
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шевченко 2
	42:20:0102033:11
	2000
	 
	47
	159
	№ 42-42-10/020/2011-112 от 26.09.2011

	229
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Амурская 3, 5
	42:20:0102036:113
	1976
	 
	133
	100
	№ 42-42-10/020/2011-110 от 26.09.2011

	230
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шевченко 1з, 1и
	42:20:0102003:392
	1990
	 
	76
	50
	№ 42-42-10/020/2011-109 от 26.09.2011

	231
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. М.Горького 62а
	42:20:0102003:388
	1991
	 
	117
	159
	№ 42-42-10/020/2011-123 от 26.09.2011

	232
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Угольная 5
	42:20:0102063:474
	1984
	 
	36
	100
	№ 42-42-10/020/2011-121 от 26.09.2011

	233
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева 63, 65
	42:20:0102063:480
	1984
	 
	38
	76
	№ 42-42-10/020/2011-119 от 26.09.2011

	234
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная 43
	42:20:0102010:178
	1988
	 
	70
	50
	№ 42-42-10/020/2011-147 от 28.09.2011

	235
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Угольная 3
	42:20:0102063:475
	1988
	 
	15
	100
	№ 42-42-10/017/2011-405 от 05.09.2011

	236
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Воронежский 3, 5
	42:20:0102063:473
	1988
	 
	81
	50
	№ 42-42-10/020/2011-154 от 29.09.2011

	237
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Воронежская 79, пер. Воронежский 2
	42:20:0102063:481
	1988
	 
	16
	100
	№ 42-42-10/020/2011-153 от 28.09.2011

	238
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шевченко 1ж, 1д, 1г, 1е
	42:20:0102003:391
	1990
	 
	203
	50
	№ 42-42-10/020/2011-151 от 29.09.2011

	239
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ванцетти 7 от камеры ТК-Ш-26 до ТК-2
	42:20:0102036:112
	2002
	 
	469
	250
	№ 42-42-10/017/2011-105 от 16.08.2011

	240
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 32, 34
	42:20:0102045:143
	1979
	 
	80
	100
	№ 42-42-10/020/2011-115 от 26.09.2011

	241
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 30
	42:20:0000000:203
	1979
	 
	20
	200
	№ 42-42-10/020/2011-114 от 26.09.2011

	242
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 36
	42:20:0102054:367
	1979
	 
	52
	100
	№ 42-42-10/020/2011-113 от 26.09.2011

	243
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Электрический 14
	42:20:0102009:1620
	1989
	 
	78
	76
	№ 42-42-10/017/2011-476 от 05.09.2011

	244
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Электрический 7
	42:20:0102038:1170
	1989
	 
	1
	50
	№ 42-42-10/017/2011-475 от 05.09.2011

	245
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Электрический 7а
	42:20:0102038:1164
	1989
	 
	2
	50
	№ 42-42-10/017/2011-474 от 05.09.2011

	246
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 1
	42:20:0102038:1165
	1987
	 
	5
	50
	№ 42-42-10/017/2011-473 от 05.09.2011

	247
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Электрический 5
	42:20:0102038:1167
	1989
	 
	13
	50
	№ 42-42-10/017/2011-472 от 05.09.2011

	248
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Шевченко 1
	42:20:0102003:1222
	1990
	 
	62
	159
	№ 42-42-10/022/2011-011 от 24.10.2011

	249
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Урицкого 48
	42:20:0102010:179
	1992
	 
	39
	100
	№ 42-42-10/017/2011-480 от 05.09.2011

	250
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Электрический 9
	42:20:0102038:1166
	1989
	 
	11
	50
	№ 42-42-10/017/2011-481 от 05.09.2011

	251
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 26
	42:20:0102055:2620
	1985
	 
	24
	100
	№ 42-42-10/017/2011-482 от 05.09.2011

	252
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки до ул. Войкова
	42:20:0102020:1266
	1991
	 
	256
	100
	№ 42-42-10/017/2011-407 от 05.09.2011

	253
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ванцетти 4, ул. Южная 1,3
	42:20:0102036:503
	1973
	 
	126
	159
	№ 42-42-10/017/2011-477 от 05.09.2011

	254
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Камышинская 17
	42:20:0000000:281
	1984
	 
	172
	102
	№ 42-42-10/017/2011-478 от 05.09.2011

	255
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ванцетти 7
	42:20:0102036:502
	2002
	 
	60
	76
	№ 42-42-10/020/2011-428 от 17.10.2011

	256
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Лазо 18
	42:20:0103068:447
	1987
	 
	16
	102
	№ 42-42-10/017/2011-479 от 05.09.2011

	257
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Просвещения 223
	42:20:0103071:108
	1994
	 
	19
	102
	№ 42-42-10/017/2011-398 от 05.09.2011

	258
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ватутина 25
	42:20:0103072:239
	1984
	 
	18
	102
	№ 42-42-10/017/2011-400 от 05.09.2011

	259
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Просвещения 227
	42:20:0103071:107
	1994
	 
	4
	102
	№ 42-42-10/017/2011-401 от 05.09.2011

	260
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Л.Чайкиной, 50, ул. Просвещения, 201а
	42:20:0103062:758
	1994
	 
	176
	102
	№ 42-42-10/017/2011-402 от 05.09.2011

	261
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина 12
	42:20:0102038:1168
	1985
	 
	19
	100
	№ 42-42-10/017/2011-399 от 05.09.2011

	262
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Камышинская, 14, 16
	42:20:0103071:109
	1984
	 
	22
	102
	№ 42-42-10/020/2011-427 от 17.10.2011

	263
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 7а
	42:20:0102046:156
	1979
	 
	23
	100
	№ 42-42-10/039/2010-063 от 11.01.2011

	264
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Электрический 1
	42:20:0102038:244
	1971
	 
	10
	80
	№ 42-42-10/039/2010-118 от 17.01.2011

	265
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Солнечная 5
	42:20:0102055:296
	1987
	 
	54,54
	100
	№ 42-42-10/039/2010-062 от 11.01.2011

	266
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 15
	42:20:0102055:305
	1972
	 
	15
	80
	№ 42-42-10/003/2011-091 от 17.02.2011

	267
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова 1а
	42:20:0102046:162
	1982
	 
	5
	80
	№ 42-42-10/003/2011-090 от 17.02.2011

	268
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова 4а
	42:20:0102038:243
	1982
	 
	37
	100
	№ 42-42-10/003/2011-089 от 17.02.2011

	269
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова 6а
	42:20:0102038:247
	1982
	 
	22
	80
	№ 42-42-10/003/2011-088 от 17.02.2011

	270
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова 1
	42:20:0102046:153
	1982
	 
	18
	80
	№ 42-42-10/003/2011-073 от 07.02.2011

	271
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 9
	42:20:0102046:157
	1979
	 
	11
	80
	№ 42-42-10/003/2011-075 от 07.02.2011

	272
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 15
	42:20:0102055:301
	1979
	 
	76
	100
	№ 42-42-10/003/2011-076 от 07.02.2011

	273
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Желябова 19
	42:20:0102055:297
	1979
	 
	46
	100
	№ 42-42-10/003/2011-077 от 07.02.2011

	274
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Им. 50-летия Октября 13
	42:20:0102055:295
	1972
	 
	11
	100
	№ 42-42-10/003/2011-074 от 07.02.2011

	275
	Тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Заречная 16
	42:20:0000000:372
	1975
	 
	85
	150
	№ 42-42-10/029/2011-298 от 10.01.2012

	276
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова
	42:20:0102009:1623
	1983
	 
	2607
	32, 100, 159, 219
	№ 42-42-10/022/2011-021 от 24.10.2011

	277
	Внешние тепловые сети
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,  ул. С.Перовской, 5
	42:20:0102066:805
	2007
	 
	28
	108
	№ 42-42-10/013/2012-256 от 13.06.2012

	278
	4 очередь «Теплотрасса от ГУП ТЭЦ до поселка шахты «Сибирская»
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, на перегонах Челы – Анжерская и Анжерская – Западная – Анжерская (3594 км ПК 3+2)
	42:20:0000000:488
	2012
	 
	179
	500
	№ 42-42-10/025/2013-342 от 15.10.2013

	279
	теплотрасса от ПУТ №4
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 27 микрорайон южного жилого района, от ПУТ №4 и ПУТ №6, теплотрасса от ПУТ №4
	42:20:0000000:487
	2012
	 
	685
	133, 89
	№ 42-42-10/025/2013-341 от 15.10.2013

	280
	теплотрасса от ПУТ №6
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, 27 микрорайон южного жилого района, от ПУТ №4 и ПУТ №6, теплотрасса от ПУТ №6
	42:20:0000000:486
	2012
	 
	1465
	108, 133
	№ 42-42-10/040/2013-122 от 14.11.2013

	281
	Теплотрасса Ст диаметр 108
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,  ул. Желябова
	42:20:0102054:850
	2012
	 
	13
	108
	№ 42-42/010-42/105/001/2015-434/1 от 06.04.2015

	282
	теплотрасса (Ст d80)
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской, 33
	42:20:0102057:259
	2011
	 
	28
	80
	№ 42-42-10/035/2014-060 от 20.11.2014

	283
	Наружные сети 164 квартирного жилого дома: теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской, 3
	42:20:000000:803
	2012
	 
	420
	113; 72,5; 40; 184,2; 10
	№ 42-42/010-42/105/026/2015-339/2 от 02.10.2015

	284
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Лазо,15
	42:20:0103072:277
	1956
	 
	25
	50
	№ 42-42/010-42/130/012/2016-137/1 от 12.07.2016

	285
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, пер. Профессиональный,12
	42:20:0103070:34
	1955
	 
	67
	50
	№ 42-42/010-42/130/012/2016-138/1 от 07.07.2016

	286
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул Войкова,3
	42:20:0102020:1360
	1986
	 
	43
	80
	№ 42-42/010-42/130/012/2016-134/1 от 12.07.2016

	287
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Ленина,14
	42:20:0102046:1920
	1953
	 
	29
	80
	№ 42-42/010-42/130/010/2016-182/1  от 08.08.2016  (Собственность)

	288
	Тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул. Челюскинцев,6
	42:20:0102038:1288
	1987
	 
	79
	89, 25
	42-42/010-42/210/011/2016-256/1 от 15.11.2016

	289
	тепловая сеть
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск,  от жилого дома по ул.Ватутина, 32 до узла ул.Просвещения 150
	42:20:0103060:695
	1987
	 
	105
	200, 500
	42:20:0103060:695-42/010/2017-1 от 09.02.2017

	290
	Тепловая магистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Урицкого, д.3а
	42:20:0102022:522
	1994
	 
	105
	100
	собственность, № 42:20:0102022:522-42/010/2018-1 от 26.01.2018

	291
	Тепловая магистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, д.62
	42:20:0102066:853
	1990
	 
	44
	100
	собственность, № 42:20:0102066:853-42/010/2018-1 от 23.01.2018

	292
	Тепловая магистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Тельмана, д.3а
	42:20:0102028:235
	1970
	 
	40
	100
	собственность, № 42:20:0102028:235-42/010/2018-1 от 29.01.2018

	293
	Тепловая магистраль
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Просвещения 180
	42:20:0103075:535
	1994
	 
	19
	100
	собственность, № 42:20:0103075:535-42/010/2018-1 от 23.01.2018

	294
	Теплотрасса Ст d108
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Желябова 34а
	42:20:0102045:424
	2012
	 
	10
	108
	собственность, № 42:20:0102045:424-42/010/2018-1 от 17.04.2018

	295
	теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Урицкого 1а
	42:20:0000000:853
	1993
	 
	108
	100
	№ 42:20:0000000:853-42/010/2018-1  от 08.05.2018  (Собственность)

	296
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Кемсеть, от Т-V-21 до Т-V-21-2а
	42:20:0103080:181
	1971, 1978, 1988, 1989, 1990, 1994
	 
	417
	32, 50, 25, 108
	№ 42:20:0103080:181-42/010/2019-2  от 31.05.2019  (Собственность)

	297
	Теплотрасса 
	Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Желябова от ТКII-8-2 до ТКII-8
	42:20:0102045:444
	2012
	 
	63
	159
	№ 42:20:0102045:444-42/072/2021-3  от 21.05.2021  (Собственность)

	298
	Трубопровод горячей воды подающий Т1 и обратный Т2
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, город Анжеро-Судженск, Промышленный район, Район промплощадки Яйского НПЗ, сооружение 50
	42:20:0102045:641
	2020
	 
	105
	108
	42:20:0102045:641-42/072/2022-3 от 01.03.2022

	299
	Тепловая отпайка
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск, от ТК-V-67 до дома ул.С.Перовской 32
	42:20:0102047:321
	2003
	 
	73
	125
	42:20:0102047:321-42/072/2022-3 от 26.07.2022

	300
	тепловая сеть
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
от ТК-II-28 до ул.Ленина 9
	42:20:0102038:1533
	1989
	 
	40
	75
	42:20:0102038:1533-42/078/2022-3 от 29.10.2022

	301
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Ломоносова, д.5а
	42:20:0102046:2160
	1988
	 
	12
	89
	42:20:0102046:2160-42/084/2023-3 от 20.01.2023

	302
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Ватутина д.29
	42:20:0103068:737
	1959
	 
	11
	89
	42:20:0103068:737-42/084/2023-3 от 25.01.2023

	303
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Камышинская д.13
	42:20:0103077:1169
	1984
	 
	54
	89
	42:20:0103077:1169-42/084/2023-3 от 18.01.2023

	304
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Матросова  д.114
	42:20:0103067:1390
	1963
	 
	5
	89
	42:20:0103067:1390-42/082/2023-3 от 28.01.2023

	305
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Куйбышева,  д.47
	42:20:0102062:693
	1954
	 
	12
	57
	42:20:0102062:693-42/081/2023-3 от 07.02.2023

	306
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
пер.Профессиональный  д.13
	42:20:0103075:741
	1961
	 
	28
	76
	42:20:0103075:741-42/081/2023-3 от 31.01.2023

	307
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Садовая, д.4
	42:20:0102057:459
	2013
	 
	90
	76
	42:20:0102057:459-42/084/2023-3 от 01.03.2023

	308
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Ватутина, д.27
	42:20:0103068:736
	1959
	 
	9
	89
	42:20:0103068:736-42/084/2023-3 от 04.03.2023

	309
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.С.Перовской, д.30
	42:20:0102047:534
	2009
	 
	55
	159
	42:20:0102047:534-42/084/2023-3 от 06.03.2023

	310
	тепловая сеть (отпайка)
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ул.Ломоносова, д.3а
	42:20:0102046:2161
	1987
	 
	8
	89
	42:20:0102046:2161-42/084/2023-3 от 06.03.2023

	311
	теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
от ТК-2 по ул.Кубанская 3 до дома №7 по ул.Воинов-интернационалистов
	42:20:0102003:1627
	1995
	 
	40
	40
	42:20:0102003:1627-42/081/2023-3 от 06.03.2023

	312
	внутриквартальная теплотрасса  
	Кемеровская область-Кузбасс, Анжеро-Судженский городской округ, г.Анжеро-Судженск,
ответвление теплотрассы в направлении ул.Ватутина (от Т(.)-V-15-30а до Т(.)-V-15-44)
	42:20:0103060:937
	1987
	 
	104
	76
	42:20:0103060:937-42/082/2023-3 от 06.03.2023

	313
	Блочно-модульная угольная котельная типа КМТ-900 ЗПрА,в т.ч. оборудование:
	ул. Водоканальная, напротив дома № 7А. Оборудование установленной мощностью 0,9 МВт с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала (Терморобот), заводской № 202010340, 92 шт.
	 
	2020
	 
	 
	 
	

	 
	Водогрейный отопительный котел длительного горения на твердом топливе №1
	Марка, тип (модель) «Прометей-Автомат» 300КВт, заводской номер 2009300213
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Водогрейный отопительный котел длительного горения на твердом топливе №2
	Марка, тип (модель) «Прометей-Автомат» 300КВт, заводской номер 3009300217
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Водогрейный отопительный котел длительного горения на твердом топливе №3
	Марка, тип (модель) «Прометей-Автомат» 300КВт, заводской номер 2009300218
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь давления измерительный  
	Марка, тип (модель) СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5, заводской номер А673849
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь давления измерительный  
	Марка, тип (модель) СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5, заводской номер А673848
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Мембранный бак расширительный для систем отопления
	Марка, тип (модель) WRV-500 (top), заводской номер 004393
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных
	Марка, тип (модель) КТПТР-01, заводской номер 7671, 7671А
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходомер – счетчик электромагнитный
	Марка, тип (модель) Карат-551М, заводской номер 65154720
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходомер – счетчик электромагнитный
	Марка, тип (модель) Карат-551М, заводской номер 20029320
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Счетчик воды крыльчатый
	Марка, тип (модель) ЭКОМЕРА-15И, заводской номер 1900761688
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходомер – счетчик электромагнитный
	Марка, тип (модель) Карат-551, заводской номер 65079319
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP 5-48PT-H, заводской номер 9466104
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP 5-48PT-H, заводской номер 9466110
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS 50-120F 280, заводской номер 9466111
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS 50-120F 280, заводской номер 9466112
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS 50-120F 280, заводской номер 9466114
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) TP, TPD, TPE, TPED, заводской номер 9466115
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) TP, TPD, TPE, TPED, заводской номер 9466116
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) GT-C, GT-CF, GT-D, заводской номер 9466117
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) GT-C, GT-CF, GT-D, заводской номер 9319578
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP PT, заводской номер 9466105
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP PT, заводской номер 9466106
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP JP, заводской номер 9466107
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP JP, заводской номер 9466108
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP/JP PM, заводской номер 9466109
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP/JP PM, заводской номер 9466113
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282859
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282858
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282857
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282900
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282899
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282898
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282897
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Водный нагреватель серии WHRдля систем вентиляции.
	Марка, тип (модель) WHR 500x300-3, заводской номер 76895436
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Разборный пластичный теплообменник
	Марка, тип (модель) NT100-M710656211-40, заводской номер 20-09-0845
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Разборный пластичный теплообменник
	Марка, тип (модель) NT100-M710656211-40, заводской номер 20-09-0846
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель оператора программируемая
	Марка, тип (модель) ОВЕН СПК-107, заводской номер 80698200932338880
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Блок питания 
	Марка, тип (модель) БПо2Б-Д1-24, заводской номер 70379200832291941
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Блок питания
	Марка, тип (модель) БПо2Б-Д1-24, заводской номер 70371200732217239
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль дискретного ввода-вывода
	Марка, тип (модель) МК110-224.8Д.4Р, заводской номер 58953200632185994
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль аналогового ввода
	Марка, тип (модель) МВ110-224.8А, заводской номер 49001200832290489
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль расширения аналогового ввода\вывода
	Марка, тип (модель) ПРМ-220.3, заводской номер 85011200932314811
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль расширения аналогового ввода\вывода
	Марка, тип (модель) ПРМ-220.3, заводской номер 85011200932319907
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Реле контроля фаз
	Марка, тип (модель) ЕЛ-11М-15, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Контакторы малогаборитные IEK
	Марка, тип (модель) Серия КМИ, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Выключатели автоматические IEK
	Марка, тип (модель) АВДТ32, АВДТ34
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Коммуникатор GSM\GPRS
	Марка, тип (модель) КАРАТ-902, заводской номер 02021120
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер 100473
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер 545772
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер 60330
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер 100483
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер 545776
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Источник вторичного электропитания 
	Марка, тип (модель) 5ВР220-124Д, заводской номер 545766
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Ящик с понижающим трансформатором
	Марка, тип (модель) IEK ЯТП-0,25 230/12-2, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Розетки электрические штепсельные
	Марка, тип (модель) ГЕРМЕС PLUS, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователи сопротивления ДТС 
	Марка, тип (модель) ОВЕН ДТС035-РТ100.В3.160, заводской номер 07169200944347141
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователи сопротивления ДТС
	Марка, тип (модель) ОВЕН ДТС035-РТ100.В3.160, заводской номер 07169200944348613
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС
	Марка, тип (модель) ОВЕН ДТС035-РТ100.В3.160, заводской номер 07169200944347142
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 6220
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2121
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2101
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2122
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 1040
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 1049
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2113
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2099
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2106
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 3929
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 808
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 814
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 850
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления с клеммной коловкой
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 851
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	 Счетчик активной электрической цепи
	Марка, тип (модель) СЕ301 R33 146 JAZ, заводской номер 008842152093757
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р, заводской номер 65030743060
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р, заводской номер 65030743040
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р, заводской номер 65030743042
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Кситал
	Марка, тип (модель) GSM-12T, заводской номер 092131549
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Частотник 
	Марка, тип (модель) ENS, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Гильза защитная для термопреобразователей
	Марка, тип (модель) ГЗ.16.1.1.80, заводской номер 09767200344078167
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Гильза защитная для термопреобразователей
	Марка, тип (модель) ГЗ.16.1.1.80, заводской номер 09767200744245004
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Гильза защитная для термопреобразователей
	Марка, тип (модель) ГЗ.16.1.1.80, заводской номер 09767200644227021
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Гильза защитная для термопреобразователей
	Марка, тип (модель) ГЗ.16.1.1.80, заводской номер 09767200744259312
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Гильза защитная для термопреобразователей
	Марка, тип (модель) ГЗ.16.1.1.80, заводской номер 09767200744249551
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь давления 
	Марка, тип (модель) ОВЕН ПД 100-ДИ1, заводской номер 42677200846041805
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь давления 
	Марка, тип (модель) ОВЕН ПД 100-ДИ1, заводской номер 42677200846041164
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь давления 
	Марка, тип (модель) ОВЕН ПД 100-ДИ1, заводской номер 4677200846041817
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь давления 
	Марка, тип (модель) ОВЕН ПД 100-ДИ14, заводской номер 2677200846041807
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Датчик температуры
	Марка, тип (модель) ОВЕН ДТ 130, заводской номер 07169200844317868
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Датчик температуры
	Марка, тип (модель) ОВЕН ДТ 130, заводской номер 07169200844317872
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Датчик температуры
	Марка, тип (модель) ОВЕН ДТ 130, заводской номер 071692008443222421
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель оператора программируемая
	Марка, тип (модель) ОВЕН СПК-107, заводской номер 80698200832286338
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	314
	Блочно-модульная угольная котельная типа КМТ-900 ЗПрА, в т.ч. оборудование:
	г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная, напротив дома № 27. Оборудование установленной мощностью 1,2 МВт с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала (Терморобот), заводской № 202010340, 56 шт.
	 
	2020
	 
	 
	 
	

	 
	Водогрейный отопительный котел длительного горения на твердом топливе №1
	Марка, тип (модель) «Прометей-Автомат» 300КВт, заводской номер 2009401003
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Водогрейный отопительный котел длительного горения на твердом топливе №2
	Марка, тип (модель) «Прометей-Автомат» 300КВт, заводской номер 2009401002
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Водогрейный отопительный котел длительного горения на твердом топливе №3
	Марка, тип (модель) «Прометей-Автомат» 300КВт, заводской номер 2009401001
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходомер – счетчик электромагнитный
	Марка, тип (модель) Карат-551М, заводской номер 20028920
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Расходомер – счетчик электромагнитный
	Марка, тип (модель) Карат-551М , заводской номер 100063120
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Мембранный бак расширительный для систем отопления
	Марка, тип (модель) WRV-500 (top) , заводской номер 004394
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных
	Марка, тип (модель) КТПТР-01, заводской номер 12268
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Прямоугольные канальные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками
	Марка, тип (модель) ENS, заводской номер 9282895
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200 , заводской номер 9282896
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9282893
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) UPS/UPSD series 200, заводской номер 9319577
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP JP, заводской номер 9466096
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP JP, заводской номер 9466102
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP JP, заводской номер 9466103
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP/JP PM, заводской номер 8977529
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Насос GRUNDFOS
	Марка, тип (модель) JP/JP PM, заводской номер 9282894
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь Давления Измерительный
	Марка, тип (модель) СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5, заводской номер А673838
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь Давления Измерительный
	Марка, тип (модель) СДВ-И-М(1,60)-М20х1,5, заводской номер А673839
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Разборный пластичный теплообменник
	Марка, тип (модель) NT100-M710656211-40, заводской номер 20-09-0874
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Разборный пластичный теплообменник
	Марка, тип (модель) NT100-M710656211-40  , заводской номер 20-09-0875
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Частотник
	Марка, тип (модель) ENS , заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Панель оператора программируемая
	Марка, тип (модель) СПК107, заводской номер 80698200832309250
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль расширения аналогового ввода\вывода
	Марка, тип (модель) ПРМ-220.3, заводской номер 85011100932338407
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль расширения аналогового ввода\вывода
	Марка, тип (модель) ПРМ-220.3, заводской номер 85011200732225992
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль дискретного ввода-вывода
	Марка, тип (модель) МК110-224.8Д.4Р, заводской номер 58953200832309791
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль аналогового ввода
	Марка, тип (модель) МВ110-224.1ТД, заводской номер 60608200832275562
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль аналогового ввода
	Марка, тип (модель) МВ110-224.1ТД , заводской номер 60608200832267613
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль аналогового ввода
	Марка, тип (модель) МВ110-224.1ТД , заводской номер 60608200832275561
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль расширения аналогового ввода\вывода
	Марка, тип (модель) ПРМ-220.3 , заводской номер 85011200932327805
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Модуль аналогового ввода
	Марка, тип (модель) МВ110-224.8А , заводской номер 49001200832291157
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Блок питания
	Марка, тип (модель) БП30Б-Д3-24 , заводской номер 70379200832276932
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Блок питания
	Марка, тип (модель) БП30Б-Д3-24 , заводской номер 70379200832296916
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство управляющее многофункциональное
	Марка, тип (модель) ПР200-220.2.2.0 , заводской номер 77514200832289241
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство управляющее многофункциональное
	Марка, тип (модель) ПР200-220.2.2.0 , заводской номер 77514200832289243
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство управляющее многофункциональное
	Марка, тип (модель) ПР200-220.2.2.0 , заводской номер 77514200832289221
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство управляющее многофункциональное
	Марка, тип (модель) ПР200-220.2.2.0 , заводской номер 77514200832287771
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления.
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2123
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления.
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2, заводской номер 2120
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления.
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-Kл3-1, заводской номер 1027
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Термопреобразователь сопротивления.
	Марка, тип (модель) ТСПr/ТСМr-K2 , заводской номер 2116
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Счетчик активной электрической цепи
	Марка, тип (модель) СЕ301 R33 146 JAZ , заводской номер 008842150167140
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Кситал
	Марка, тип (модель) GSM-12T, заводской номер 063031506
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Счетчик воды крыльчатый
	Марка, тип (модель) ЭКОМЕРА-15И, заводской номер 1900780430
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Реле контроля фаз
	Марка, тип (модель) ЕЛ-11М-15, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Реле контроля фаз
	Марка, тип (модель) ЕЛ-11М-15, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	 Контактор малогаборитный
	Марка, тип (модель) IEK КМИ, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	 Контактор малогаборитный
	Марка, тип (модель) IEK КМИ, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	 Контактор малогаборитный
	Марка, тип (модель) IEK КМИ, заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Выключатель Автоматический
	Марка, тип (модель) АВДТ32, АВДТ34 , заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Выключатель Автоматический
	Марка, тип (модель) АВДТ32, АВДТ34, заводской номер б/н 
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Выключатель Автоматический
	Марка, тип (модель) АВДТ32, АВДТ34 , заводской номер б/н
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р  , заводской номер 65050723063
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р , заводской номер 65050723046
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р  , заводской номер 65050723044
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р , заводской номер 65270722061
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	Преобразователь частоты Спаркс
	Марка, тип (модель) EN600-4Т00220/0037Р , заводской номер 65270722080
	 
	2020
	 
	 
	 
	 

	315
	Теплотрасса
	Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, им. 137 Отдельной Стрелковой Бригады 13, ТК-IV-7-5
	42:20:0102010:1931
	2015
	
	120
	100
	42:20:0102010:1931-42/073/2026-2 от 06.05.2026

	316
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,   пер.Профессиональный, 4 от ТК-V-14-11
	42:20:0103070:169
	1994
	
	36
	80
	42:20:0103070:169-42/073/2026-2 от 18.05.2026

	317
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. Ванцетти 6, ТК-III-28
	42:20:0102036:788
	1983
	
	14
	80
	42:20:0102036:788-42/073/2026-2 от 18.05.2026

	318
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. М.Горького 33/1, ТК-IV-9-8
	42:20:0102009:2845
	2007
	
	8
	100
	42:20:0102009:2845-42/073/2026-2 от 18.05.2026

	319
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  ул. М.Горького 33/2, ТК-IV-9-8-1
	42:20:0102009:2844
	2008
	
	40
	100
	42:20:0102009:2844-42/082/2026-1 от 02.06.2026

	320
	Теплотрасса
	Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,   от-ветвление теплотрассы в направлении пер.Кубанского, от Т(.)- IV-19 до Т(.)-IV-19-1
	42:20:0102003:1689
	1985
	
	9
	100
	42:20:0102003:1689-42/082/2026-1 от 02.06.2026


